Автономный комплексный прибор ГЕО-2   Изобрет. и рацпредложения в нефтегаз. пром-сти. 2002, N 5, с. 24-25. Рус.. RU
ЗАО "Научно-производственный центр "СибГео" разработал прибор ГЕО-2, который предназначен для регистрации пяти параметров: температуры Т, давления Р, локации муфт ЛМ, расхода жидкости Q, гамма-излучения ГК. Прибор спускается в скв. на проволоке диам. 1,8...2,2 мм. Запись осуществляется в электронную память прибора через равные временные интервалы (программируются). В качестве микросхем памяти используется flash-память, которая позволяет сохранять информацию при выключенных источниках питания. Использование приборов помогает: производить исслед. нагнетательных скв. в рабочем режиме при давлении на устье 20,0 МПа (200 атм.) без остановки закачки и излива пластовой воды; исследовать скв. по всему стволу, включая верхние пресноводные горизонты; получать геофизический материал непосредственно на скв.; значительно сократить продолжительность исслед. скв. за счет исключения работ на стравливание давления и восстановление режима закачки
2003-10 GD05 ВИНИТИISSN 1561-7130
10. 
Комплексный прибор ГМЛ-М   Изобрет. и рацпредложения в нефтегаз. пром-сти. 2003, N 6, с. 10. Рус.. RU
Предназначен для геофизических исслед. нефтяных и газовых скважин методом гамма-каротажа двумя независимыми каналами, измерения магнитным локатором в обсадной колонне и контроля давления промывочной жидкости в скважине. Обеспечивает измерение МЭД естественного гамма-излучения пластов, а также регистрацию муфтовых соединений обсадной колонны, гидростатического давления в скважине, т-ры внутри прибора и напряжения питания на его входе
2004-08 GD05 ВИНИТИISSN 1561-7130

Бирдин Э. А. и др.   Глубинный автономный прибор для комплексного исследования скважин   Матер. 46 Науч.-техн. конф. студ., аспирантов и мол. ученых Уфим. гос. нефт.-техн. ун-та, Уфа, 1995. Уфа. 1995, с. 204. Рус.
В связи с резким сокращением объема бурения и ввода новых скв. повысилась роль исслед. при контроле за разработкой м-ний. Этим объясняется необходимость в наличии более совершенной аппаратуры, обеспечивающей комплексное исслед. скв., эксплуатируемых различными методами. Сложность использования дистанционных устройств определяется как наличием бронированного кабеля, так и затруднениями с его герметизацией при больших устевых давлениях. Поэтому разработка автономного комплексного прибора является актуальной задачей. На кафедре АПП УГНТУ разработан и выполнен макет глубинного устройства для измерения температуры, давления и влажности. Структурно он содержит: таймер, ключи питания, микропроцессорный модуль правления, измерительные и преобразовательные цепи, ОЗУ. Для экономии энергии батарей в приборе используется импульсное питание измерительных и преобразовательных схем, а процессорный модуль между рабочими циклами находится в режиме микропотребления. Время между рабочими циклами задается таймером. При работе прибора в течение рабочего цикла происходит последовательный опрос датчиков параметров и занесение данных в ОЗУ. После извлечения устройства из скважины считывание ОЗУ и формирование файла данных на ЭВМ производится с помощью микропроцессорного блока сопряжения. Передача данных на ЭВМ последовательная (1200 бод). Блок сопряжения снабжен цифровым индикатором и аналогичным выходом на осциллограф, что позволяет, при необходимости, получить информацию о содержимом ОЗУ без задействия ЭВМ. Существенной проблемой является привязка показаний автономных приборов к глубине по стволу скв. Один из возможных способов решения задачи - погружение снаряда с постоянной скоростью, в реальных условиях осуществить сложно. Использование, например, пьезометрических датчиков применимо для вертикальных стволов. Разрабатываемый вариант привязки полагает наличие наземного таймера, с помощью которого в определенные моменты времени фиксируется длина проволоки. При этом наземный таймер включается одновременно с таймером снаряда
1997-02 GD05 ВИНИТИISSN 1561-7130

Белянин Л. Н. и др.   Комплексный скважинный прибор   Пат. 2058480 Россия, МПК 6 E 21 B 47/12. Том. политехн. ун-т. N 93047241/03; Заявл. 8.10.93; Опубл. 20.4.96, Бюл. N 11. RU
Изобретение относится к приборам и системам для определения пространственного положения оси необсаженных буровых скв. Сущность изобретения: скважинный прибор имеет блок магниточувствительных элементов, охваченный вложенными друг в друга и соосно расположенными токопроводящими немагнитными трубчатыми элементами. При этом трубчатые элементы гальванически не связаны друг с другом. Через блок магниточувствительных элементов проходят транзитом электрические провода для питания блоков и систем прибора, которые электрически соединены с трубчатыми элементами. Число трубчатых элементов равно числу электрических проводов, а их оси совпадают по направлению с продольной осью прибора. Транзитные токи протекают по трубчатым элементам, не искажая магнитное поле Земли в зоне блока магниточувствительных элементов. Ил. 1
1997-02 GD05 ВИНИТИISSN 1561-7130

Прибор комплексный скважинный КСА-Т-7-73-110-120 60 Варта   Нефт. х-во. 1992, N5, с. 37. Рус.; рез. англ.. RU. ISSN 0028-2448
Предназначен для геофизических исслед. в обсаженных скважинах при решении задач контроля качества цементирования скважин и технического состояния обсадных колонн методами гамма-гамма-цементометрии (ГГЦ), акустической цементометрии (АКЦ), акустической шумометрии (АШ), высокочувствительной термометрии (Т), локация муфт (ЛМ), а также для измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (ГК) и объемного влагосодержания (ННК). Прибор состоит из программноуправляемых модулей: ТГЛ - базовый модуль для обеспечения телеметрической связи по каротажному кабелю, включает канал ГК, усилитель АК и локатор муфт; РМ - модуль радиоактивных методов, имеющий семь каналов ГГК и два канала ННК; АК-И - модуль, включающий два акустических излучателя, расположенных на базе 0,25 м и управляемых блоком электроники; АТШ - модуль, осуществляющий прием и усиление сигналов в режиме АК, измерение температуры окружающей среды высокочувстительным термометром и псевдоспектральный анализ шумов шумомером. Прибор предназначен для работы в скважинах диам. от 146 до 194 мм с максимальными температурой и давлением в них соответственно 120 С и 60 МПа с углом наклона до 50.
1993-02 GD05 ВИНИТИISSN 1561-7130

Скопинцев С. П.   Комплексная аппаратура для скважинных исследований   Науч.-техн. достиж.. Всерос. НИИ межотрасл. инф.. 1993, N2, с. 17-19. Рус.
Рассмотрены методы уплотнения каналов. Установлено, что для построения высокочувствительной многоканальной аппаратуры можно использовать временное разделение каналов с частотной модуляцией (ВР-ЧМ). Описана функциональная схема телесистемы ВР-ЧМ, ее применение в аппаратуре газодинамического каротажа типа АГДК. Даны основные техн. данные аппаратуры. Ил. 4. Библ. 4.
1994-02 GD05 ВИНИТИISSN 1561-7130
Гриб В. С.   Испытание опытных приборов и устройств для одновременного измерения забойных технологических параметров при исследовании скважин с целью увеличения нефтеотдачи пластов   Пробл. освоения нефтегаз. ресурсов Зап. Сиб.. Тюмень. 1986, с. 32-33. Рус.. SU
Исследовалась возможность преобразования и передачи информации при построении комплексных глубинных приборов, которые позволяют производить одновременное измерение ряда технологических параметров скв. При этом информационно-измерительная система (ИИС) должна иметь возможность увеличивать число контролируемых параметров без существенного изменения ее структуры. Такой подход позволит в будущем создавать конкретные глубинные приборы с различным набором контролируемых параметров. По результатам исслед. был разработан опытный экземпляр глубинного комплексного прибора "Поиск-3" для измерения давления, температуры и локации муфт насосно-компрессорных труб. Этот прибор в настоящее время проходит испытания на промыслах ПО Башнефть.
1987-02 GD05 ВИНИТИISSN 1561-7130

Бар-Слива В. И., Карпов В. Е., Петров А. И., Чепышов В. С.   Глубинные комплексные приборы: состояние и тенденции развития   Пробл. автоматизир. упр. объектами нефт. пром-сти и системы нефтепродуктообеспеч.. Киев. 1989, с. 58-60. Рус.. SU
Рассмотрено современное состояние и определены тенденции развития глубинных комплексных приборов, предназначенных для проведения исслед. в скв. при закачке пара в пласт. Табл. 2.
1990-04 GD05 ВИНИТИISSN 1561-7130

Baguelin F., Le Tirant P.   Применение комплексного прибора Менарда для исследований на суше и на море. The pressuremeter method onshore and offshore applications   Symp. Pressurem. and mar. Appl., Paris, 19-20 Apr., 1982. Paris. 1982, с. 5-21. Англ.. FR. ISBN 2-7108-0434-4
1983-07 GD05 ВИНИТИISSN 1561-7130
4. 
Киселев А. В.   К результатам промысловых испытаний комплексного прибора электрического каротажа и профилеметрии К1А-723   Тр. Башк. н.-и. и проект. ин-т нефт. пром-сти. 1984, N 14, с. 15-28. Рус.. SU
1985-04 GD05 ВИНИТИISSN 1561-7130
5. 
Рубанов И. В.   Прибор комплексного электрического каротажа   Нефтегаз. геол., геофиз. и бурение (Москва). 1985, N 2, с. 52-53. Рус.. SU. ISSN 0208-290Х
1985-10 GD05 ВИНИТИISSN 1561-7130
