ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ТИТАНА

Плехов О.А., Чудинов В.В., Леонтьев В.А., Наймарк О.Б.

Пермь, Россия

В работе исследованы образцы титана Grade 2 в исходном крупнозернистом состоянии с характерным размером зерна 25 мкм и нанокристаллическом, полученном методом равноканального углового прессования, с характерным размером зерна 0,30 мкм. Измельчение зерна материала на два порядка приводит к существенному повышению его механических характеристик (предела прочности и предела пропорциональности). При квазистатических испытаниях величина предела пропорциональности возрастает в 2.6 раза. При этом материал охрупчивается, что проявляется в уменьшении величины остаточной деформации и характера разрушения.

Динамические испытания на сжатие были выполнены на установке РСГ – 25, реализующей традиционный метод Кольского с использованием разрезного стержня Гопкинсона диаметром 25 мм. Установка состоит из газовой пушки калибром 18 мм, разгоняющей ударник длинной 200 мм. Скорость ударника в экспериментах варьировалась от 15 до 30 м/с, что обеспечивало скорость деформации образца от 2 до 5 103 с-1. Исследуемые образцы титана имели форму цилиндров диаметром 7,6 мм и длиной 3-4 мм. Для записи поля температур использовалась инфракрасная камера CEDIP Silver 450M. Основные технические характеристики камеры: чувствительность не менее 25 мK при 300 °K, спектральный диапазон 3-5 мкм, максимальный размер кадра 320x240 точек. Запись поля температуры  проводилась с частотой 3200 Гц и  минимальным  пространственным  разрешением 2 10-4 м. Динамические характеристики титана определялись на основе анализа отражённого и прошедшего импульсов с учётом конечной величины деформации образца.

С измельчением зерна динамический предел пропорциональности титана увеличился на 25 %, зависимость напряжения от деформации имеет ярко выраженный участок упрочнения. При этом нанокристаллический титан становится значительно более хрупким и при скорости ударника 30 м/с (максимальное напряжение 1.5 ГПа) образец разрушается, в отличие от крупнозернистого титана, продолжающего гомогенно деформироваться при тех же условиях нагружения. В работе проведён анализ доли диссипированной и запасённой энергии в процессе деформирования. Данный анализ позволяет определить влияние зёренной структуры материала на её способность к поглощению и диссипации приложенной энергии. Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что удельная доля диссипированной энергии в нанокристаллическом состоянии не меняется при всех исследованных значениях напряжений и скоростей деформации. В крупнозернистом титане доля диссипированной энергии растёт с 0,58 до 0,86 при увеличении скорости деформации. По-видимому, измельчение зерна приводит к созданию в материале нового механизма диссипации энергии, работающего одинаково эффективно при различных скоростях деформации и интенсивностях воздействий.

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ 07-08-96001р-урал-а, 07-01-91100.