ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ ПО ДАННЫМ МИКРОТВЕРДОСТИ

Швейкин В.П., Смирнов С.В., Фарбер В.М., Хотинов В.А., Лаев К.А., Шерер А.

Екатеринбург, Россия

Важнейшей задачей металловедения является нахождение взаимосвязи структуры и механических свойств металлических материалов при разных видах механических испытаний с возможностью прогнозировать их механическое поведение в реальных условиях эксплуатации. В этой связи такой способ механических испытаний как измерение микротвердости позволяет изучать свойства отдельных структурных составляющих, влияние их количества и размера на сопротивление деформации. Целью настоящей работы явилось изучение особенностей деформационного упрочнения структурных составляющих в различных типах структур в сплавах на основе железа по данным измерения микротвердости.

В качестве исследуемых структур были выбраны ферритная (в армко-железе), перлито-цементитная (в стали У10) и феррито-перлитная (в стали 37Г2С). Для проведения дюрометрического анализа использовались образцы после нормализации от 900 оС и от 1100 оС. Выбор температуры 1100 оС под нормализацию был обоснован необходимостью иметь более крупный размер структурных составляющих для исключения их влияния друг на друга при измерении микротвердости.

Измерение микротвердости проводилось с использованием модернизированного прибора микротвердости ПМТ-3, оснащенного аналого-цифровым преобразователем. Это позволяет регистрировать зависимости нагрузки P от глубины вдавливания индентора h в интервале нагрузок от 0,002 до 30 г, В качестве инденторов использовались конусы с углом при вершине 90о и 120о и пирамида с углом при вершине 136°.

При измерении микротвердости всеми инденторами экспериментально обнаруживается спектр кривых P = f (h). Такая картина может быть вызвана действием как инструментальных (жесткость твердомера, качество поверхности и др.), так и структурных (различная ориентация зерен, возможность расположения границ зерен под отпечатком и др.) факторов. Для объективности проводилось усреднение полученных значений на определенной глубине вдавливания (метод медиан). По средним значениям строилась обобщенная кривая P = f (h), по которой проводился дальнейший анализ. Полученные обобщенные кривые описывались уравнением типа Р = К1h2 + К2h.

На следующем этапе полученные усредненные кривые описывались экспоненциальной зависимостью Р = К3hn, где n – коэффициент деформационного упрочнения. Полученные усредненные кривые P = f (h) можно представить в виде линейной зависимости ln P = f (ln h), которую можно интропретировать как участки, имеющие различное деформационное упрочнение конкретной структурной составляющей. Так, для феррита армко-железа наблюдаются 2 стадии деформационного упрочнения, причем коэффициент деформационного упрочнения на 1 стадии n1=2,72 выше оного на 2 стадии n2=1,59, что вызвано растущим масштабом релаксационных процессов при повышении плотности дислокаций. Причем с ростом ферритного зерна (с 45 до 160 мкм) механическое поведение феррита изменяется – n1 незначительно уменьшается до 2,66, n2, наоборот, возрастает до 1,86. Похожее поведение можно наблюдать и при механических испытаниях на растяжение.

Сравнительный анализ полученных данных для феррита, окруженного ферритными зернами (армко-железо), и феррита, окруженного перлитными участками (сталь 37Г2С), показал различия в их деформационном поведении. То же заключение можно сделать и в отношении перлита в феррите (37Г2С) и в цементите (У10).