ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СЦЕНАРИЕВ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИ РАЗЛИВЕ НЕФТИ

Захарова М.И., Лыглаев А.В., Большаков А.М.

Якутск, Россия

Набор обстоятельств, ведущих к аварии, называется последовательностью аварии или сценарием, которую можно проследить с помощью «дерева событий».

Создание сценариев аварийных ситуаций является сложным творческим процессом. Для выбора соответствующего сценария сначала определяются основные свойства нефти, давление, температура, способность к воспламенению. С этого момента строится соответствующая ветвь «дерево событий», которая представляет возможный сценарий аварии. Анализ дерева событий может дать ответ на вопрос: какие аварийные ситуации могут возникнуть и какие вероятности этих событий? Ответы могут быть получены с помощью анализа потенциальных сценариев аварии.

Для создания сценария необхо-димо[1]:

1.  Оценить степень опасности объекта с целью поддержки принимаемых управленческих решений.

2. Иметь методику количес-твенной оценки опасности объектов для:

- определения вероятности появления неблагоприятных сочетаний факторов,  в результате которых может возникнуть чрезвычайная ситуация;

- способности средств защиты противостоять угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

- тяжести последствий чрезвычайных ситуаций при наихудшем сценарии возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. Разработать систему безопасности объекта

4. Ввести мероприятия по этапному внедрению системы и ее постоянного усовершенствования.

Литература

1. В.А. Прохоров, С.П. Сидоров, Н.И.Матвеева, А.П.Ткаченко, Г.П.Афонская, В.Н. Ильин, И.А. Черняев.  Декларирование безопасности нефтехранилищ в РС(Я): Монография. Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2005. 177 с.

2. В.Т.Алымов, Н.П.Тарасова Техногенный риск: Анализ и оценка. Учебник для вузов.-М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 118 с.: ил.

3. РД 03-418-01. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов.

4. Анализ риска и проблем безопасности. В 4-х частях.//Ч.3. Прикладные вопросы анализа рисков критически важных объектов: Научный руководитель К.В. Фролов.- М.:МГФ «Знание», 2007. – 816 с:илл