ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНОГО ПРИСТАВНОГО ДАТЧИКА-ЭЛЕКТРОМАГНИТА ДЛЯ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕНИЙ В ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Горкунов Э.С., Задворкин С.М., Поволоцкая А.М., Вичужанин Д.И.

Екатеринбург, Россия

Разработка методов оценки действующих напряжений в стальных изделиях является одной из актуальных задач. При решении таких задач с помощью магнитных методов возникает ряд вопросов, связанных, в частности, с влиянием анизотропии действующих напряжений на магнитные характеристики металла. Известно, что упругие растягивающие напряжения в материалах с положительной магнитострикцией приводят к возникновению магнитной текстуры типа “ось легкого намагничивания” вдоль направления растяжения (положительный магнитоупругий эффект), что вызывает уменьшение коэрцитивной силы материала, измеренной в данном направлении. При сжатии таких материалов возникает магнитная текстура типа “легкая плоскость” и материал легче перемагничивается в направлении, перпендикулярном сжатию (отрицательный магнитоупругий эффект). Поскольку при одноосном растяжении материала в поперечных направлениях действуют напряжения сжатия, очевидно, что, измеряя магнитные характеристики в двух взаимно перпендикулярных направлениях, можно получить более точную информацию о действующих на материал нагрузках. Особенно это важно в тех случаях, когда направление растягивающей нагрузки заранее неизвестно.

Наряду с однородными материалами на практике довольно часто возникает необходимость оценки напряженного состояния неоднородных (например, поверхностно упрочненных) материалов, составляющие которых имеют существенные различия по механическим и магнитным свойствам.

В данной работе с помощью четырехполюсного первичного преобразователя проведены исследования коэрцитивной силы одно- и двуслойных образцов из стали Ст3сп и стали 45 с различной термообработкой в зависимости от степени деформации вдоль и перпендикулярно направлению растягивающей нагрузки.

Четырехполюсный преобразователь представляет собой крестообразную конструкцию из армко-железа и позволяет одновременно измерять магнитные характеристики в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Установлено, что при упругой деформации образцов их коэрцитивная сила, измеренная в направлении, перпендикулярном растяжению, в отличие от этой характеристики, измеренной вдоль направления растяжения, изменяется монотонно и более существенно.

Показано, что при оценке напряженного состояния двуслойных изделий, составляющие которых имеют существенные различия по механическим и магнитным свойствам, измерения с помощью рассмотренного приставного электромагнита необходимо проводить со стороны магнитотвердой компоненты, так как в этом случае магнитный поток не локализуется в прилегающей к датчику компоненте, а захватывает и магнитомягкую часть составного образца. Это дает возможность получать информацию о каждой его составляющей.