ОБ АНИЗОТРОПИИ ХАРАКТЕРИСТИК УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ С ГЦК И ГПУ СТРУКТУРОЙ

Усов В.В.1, Шкатуляк Н.М.2, Титенков А.Н.2, Комар В.М.1

1Ивано-Франковск, Украина; 2Одесса, Украина

На практике любые изделия и конструкции из металлов подвергаются внешним воздействиям, которые постоянно изменяются во времени. Поэтому проблема определения долговечности изделий и конструкций является актуальной [1]. Стандартные усталостные испытания проводят на цилиндрическом вращающемся образце (гладком или с надрезом) с приложением изгибающей нагрузки, которая вызывает знакопеременные напряжения [1]. Но такая схема испытаний не позволяет оценивать усталостные свойства тонких листовых материалов. Для испытаний на усталость плоских тонких образцов более приемлема другая схема испытаний путем изгиба без вращения [1].

Исследовали медь и алюминий после холодной прокатки на 40, 53, 75 и 83 % (исходная толщина листов 2 мм), а также магниевый сплав AZ31 (Mg -3 % Al – 1 % Zn) c гексагональной плотноупакованной (ГПУ) решеткой  (толщина листа 1,45 мм после теплой прокатки при 200 0С на 30 %). Схема установки для испытаний на усталость плоских тонких образцов путем изгиба в режиме отнулевого цикла показана на рисунке. Образец 1 закрепляется в зажимах 2 типа тисков. Левый зажим неподвижно закреплен в держателе 3 на суппорте 4 винтами 5. Держатель 3 может перемещаться по направляющим 4 типа «ласточкин хвост», с тем, чтобы можно было устанавливать образцы различной длины. Электродвигатель на 220 В с редуктором 6 передает толкателю 7 с правым зажимом образца возвратно-поступательное движение, как это показано стрелками. Таким образом, образец 1 циклически изгибается. Для подсчета числа циклов была разработана автоматизированная система на базе электронного счетчика циклов 8 типа H2-7EA3, который обладает высокой помехоустойчивостью и, самое главное, памятью [2], что очень важно при внезапном отключении электроэнергии, а также при её бросках, неизбежных при длительных экспериментах. Частота циклов составила 1 Гц, а база испытаний – 107 циклов. Параметры циклических испытаний выбраны на основании анализа проблемы низкочастотного усталостного разрушения [1]. Амплитуда изгиба образца от нулевого положения равновесия при этом составляла 6,5 мм. Приложенное напряжение задавали путем изменения расстояния между краями зажимов для каждой толщины образцов, выполнив предварительную калибровку.

Обнаружена анизотропия предела выносливости σ0 при отнулевом цикле. Для всех материалов минимальное значение σ0 принимал в направлении, смещенном на 450 от направления прокатки (НП), максимальное значение σ0 имел в поперечном направлении (ПН), а в НП – промежуточное значение. Анизотропия возрастала с увеличением обжатия при прокатке. При этом в магниевом сплаве анизотропия была минимальна (различие между максимальным и минимальным значением составило 9 МПа). Это может быть объяснено текстурой сплава, которая может быть описана как волокнистая НН//(0001) с преимущественным рассеянием в НП. Наибольшая анизотропия σ0 наблюдалась в меди.

Литература

1. Трощенко В.Т., Сосновский Л.А. Сопротивление усталости металлов и сплавов: Справочник. – Киев: Наукова думка, 1987. – 1238 с.

2. www.5v.ru/h2-7ea3