ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ ПОРОШКОВО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ МАГНИТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И МАГНИТНОГО ШУМА

Велев Г.C., Миховски М. М., Ковачев Б.Г.

София, Болгария

Представлен способ работы прибора “MULTITEST-МС04“ для комплексного магнитошумового и магнитоакустического неразрушающего контроля структуры и механических свойств ферромагнитных материалов. Для реализации прибора выбраны методы, основанные на эффекте Баркгаузена, который проявляется под воздействием внешнего магнитного поля на ферромагнитные материалы. Эти методы и их информационные характеристики – магнитное шумовое напряжение ENB и магнитоакустическое напряжение EMAE,  дают различную дополняющейся информацию для структуры и механических свойств контролируемого материала. Для апробации прибора исследованы конкретные свойства образцов из порошкового материала. Сделаны выводы о возможности применения разработанного прибора для комплексного неразрушающего контроля при классификации образцов и изделий из порошкового материала по структурным показателям и одинаковым механическим свойствам. Доказано, что сигналы магнитного шумового напряжения и магнитоакустическое напряжение EMAE зависят от технических условий разработки и структуры исследуемых порошковых материалов.