Научное сопровождение производства прецизионных приборов

Денисов Ю.В.

Екатеринбург, Россия

В современных  условиях развития специального приборостроения появляется новое поколение прецизионных приборов, характеризуемое применением новых конструктивных решений; уменьшением геометрических и массовых характеристик (миниатюризация); большей концентрацией различных физических процессов, определяющих действие одного прибора, в ограниченном объеме; использованием новых материалов для изготовления приборов; уменьшением допусков на функциональные характеристики при условии обеспечения их стабильности.

Научное сопровождение представляет собой комплекс мероприятий, характеризующийся полнотой, системностью охвата проблем производства и возможностью их решения при снижении общих затрат при производстве и эксплуатации приборов; более строгой и упорядоченной последовательностью действий на всех этапах жизненного цикла прибора.

На рис.1 показана взаимосвязь множества приборов и множества технологий предприятия, а на рис. 2 схема научного сопровождения прецизионных приборов.

Функциональные

характеристики приборов

Конструктивные

параметры приборов

Параметры

технологического процесса

Рис. 1. Компоненты взаимосвязи поля приборов и поля технологий серийного производства.

Структурный анализ приборов и технологических процессов для обеспечения требуемых функциональных характеристик

Аналитические и экспериментальные зависимости между

параметрами процессов, приборов и их характеристиками

Инженерный анализ влияния параметров процессов, приборов на характеристики

Анализ критичных конструктивных параметров приборов и

критичных операций технологических процессов

Разработка комплекса конструкторских и технологических решений для обеспечения критичных областей  приборов и процессов

Рис. 2. Схема научного сопровождения производства прецизионных приборов

Инструментальными средствами для реализации научного сопровождения производства прецизионных приборов служат концептуальная модель прибора, причинно-следственная диаграмма, аналитические и экспериментальные зависимости, разрабатываемые на основе схемы классификации.