ВЛИЯНИЕ МИКРОПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТАЛЛА НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЛНОВЫХ ФРОНТОВ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН

Перов Д.В., Ринкевич А.Б.

Екатеринбург, Россия

Наличие и развитие микродефектов в материалах и конструкциях является распространенной причиной их разрушения. Микродефекты снижают остаточный ресурс изделий и объектов, создают угрозу возникновения аварийных ситуаций и отказов. Поэтому ранняя диагностика и выявление степени поврежденности материала, определение характера микродефектов позволит предотвратить такие ситуации в будущем, улучшить технологическую безопасность объектов и оценить их остаточный ресурс.

В последние годы широкое распространение получил метод лазерной ультразвуковой интерферометрии, который является одним из наиболее современных способов визуализации акустических полей в твердых телах [1-3]. Сбор данных бесконтактным способом в сочетании с высокой локальностью измерений, определяемой малым диаметром лазерного луча, который, как правило, много меньше, чем длина акустической волны, позволяет получать необходимую информацию о структуре акустического поля, наличии внутренних и поверхностных нарушений сплошности материала.

r, мм

t, мкс

1

2

3

Для адекватной интерпретации результатов, полученных с использованием лазерного интерферометра, необходимо использовать математические модели, позволяющие рассчитать геометрические параметры волновых фронтов ультразвуковых волн. Поскольку именно они определяют пространственно-временную динамику акустических полей на той поверхности образца, где осуществляется оптическое детектирование акустических колебаний, анализ которой дает возможность изучать процессы взаимодействия упругих волн с микродефектами, расположенными внутри твердых тел [1-3]. С использованием преобразования Фурье-Бесселя нами были получены пространственные распределения амплитуд и фаз акустических полей в упругих средах, соответствующие точным решениям волнового уравнения, на основе которых были проанализированы изменения пространственной структуры волновых фронтов на различных расстояниях от излучателя. На рисунке показаны примеры волновых фронтов, соответствующих расстоянию 5 мм от поршневого излучателя с резонансной частотой  5 МГц, построенные  для  трех образцов с    различными    микродефектами. Скорости  продольных  волн  для  сред: 1 – 5790; 2 – 5920; 3 – 5870 м/с. Параметр Френеля ~ 0.95.

Работа выполнена по плану РАН (тема № 01.2.006 13393).

Литература

1. J.V. Zhitluhina, D.V. Perov, A.B. Rinkevich, Y.G. Smorodinsky, M. Kröning, V.S. Permikin. Characterization of steels with microdefects using a laser interferometry technique. Insight. 2007, 49, 5, 267 – 271

2. Ю.В. Житлухина, Д.В. Перов, А.Б. Ринкевич, В.С. Пермикин. Обнаружение микродефектов в металлах на основе изучения акустических полей. Дефектоскопия, 2007, 10, 26 – 40.

3. Ю.В. Житлухина, Д.В. Перов, А.Б. Ринкевич. Анализ пространственно-временной динамики акустических полей на поверхности твердого тела. Акустический журнал, 2008, 54, 1, 110 – 117.